附件：

《可行性研究报告》编制服务项目

一、服务内容：

- 对呼伦贝尔市人民医院原有内科病房楼进行升级改造，编制《可行性研究报告》服务，涉及改造建筑面积1.69万平方米，改造床位294张，主要改造内容为将4人（间）及以上病房改造为2-3人间及卫生间改造、适老及适残改造、供电供水系统改造、消防设施改造、排水系统改造，增加智能化设备，如智能呼叫系统等，以及电梯等设备更新。

- 编制任务：

- 该项目总投资计划 1011万元。政府投资

- 维修改造建筑物现有情况：内科病房楼于2003年建成，地上九层，地下一层；设施老化严重，三人间布局拥挤，导致患者隐私保护不足、感染控制难度大；暖气、给排水及消防系统存在安全隐患，无法满足当前医疗规范要求；随着区域人口结构老龄化和城镇化进程加速，住院需求不断上涨，对住院环境要求也越来越高。拟对塑钢窗、内门进行改造，对给排水、散热器、通风、消防等设施进行改造，更新2台电梯，对供氧和负压吸引系统、智能化等基础设施进行改造，对污水处理传染病区进行改造，以及采取维修改造期间病房的过渡保障措施。在项目建设必要性、要素保障性、工程可行性、运营有效性、财务合理性、影响可持续性、风险可控性等维度分别简述项目可行性研究结论，评价项目在经济、社会、环境等各方面效果和风险，提出项目是否可行的研究结论。

- 编制依据

- 国家和地方颁布的有关管理的法律法规、规章和规范性文件。

- 建设项目有关批准文件。

- 保护利用规划、主体功能区规划、城市总体规划等空间规划。

- 相关的行业发展规划、技术标准及产业政策。

- 专业调查的技术规程（规定）。

6）《国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》（发改投资规〔2023〕304 号）。

四、编制原则

1）依法依规。符合国家和地方有关管理的法律法规、规章、政策规定和保护利用规划。

- 真实可靠。应进行实地调查，确保数据准确。

- 科学全面。调查 分析方法科学，内容全面，涵盖本文件规定的主要调查内容和分析内容。

- 简明规范 。表述言简意赅、针对性强，重点说明现状、主要建设内容。

- 突出重点。

五、编制程序包括：资料准备、范围确认、现状调查、使用可行性分析、成果编制等。

六、编制成果：

1）编制成果应对项目投资、技术、组织、财务、法律、社会、经济、风险等方面的可行性进行科学全面地研究、分析和论证，为投资决策提供科学依据。

2）可行性报告7套。全套文件PDF版，方案汇报PPT。需现场进行方案汇报，根据甲方及评审意见完成至少2轮方案修改调整。

3）验收标准：编制成果应遵循相应的规范和标准，满足决策者定方案、定项目的需要，达到项目建设标准，出具符合国家、地方有关法律法规和政策规定及本次采购要求的《可行性研究报告》并通过相关评审机构的评审视为验收合格。

4）报价包含《可行性研究报告》评审所需费用并出具评审报告。

七、服务周期：自合同签订之日起15个日历天内完成最终成果交付，含调研、设计、汇报及修改全流程。

八、咨询机构有下列情形之一 的，委托方有权终止合同:

（1）咨询成果文件有重大失误、质量低劣或弄虚作假；

（2）累计两次未在规定时限或者经批准的延期时限内完成委托任务；

（3）违反《工程咨询行业管理办法》有关规定；

（4）咨询机构未与采购人沟通一致，擅自拒绝咨询服务任务；

（5）连续考核不合格的；

（6）其他违反法律法规规定的行为。

投标资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）投标方需满足《工程咨询单位甲级资信证书》乙级及以上资质。

参加投标、比价的企业递交文件需提供的材料：

1．填报“报名供应商登记表”，需提供有效的营业执照和有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印件加盖公章（见附件1）；

2．投标供应商须提供3年财务审计报告和有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3．供应商未被列入“信用中国”网站(wwm.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间(提供上述两个网站的打印页并盖章)。

5．递交文件时需出具身份证原件，并出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”（见附件2）；

附件1

报名供应商登记表

| 投标人名称 |  | 注册资金 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地 |  | 注册时间 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 开户银行账号 |  |  |  |
| 主营范围 |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |

附件2

授权委托书

本人                 （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人，参加                 （项目名称）的招标，项目编号：                  。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

| 法定代表人身份证扫描件 | 法定代表人身份证扫描件 |
| --- | --- |
| 授权委托人身份证扫描件 | 授权委托人身份证扫描件 |

年   月   日