- 附件二 分院检测项目、检测频次及采样数量如下：

| 序号 | 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 采样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 分院废水总排口 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 表2 预处理标准中20项（除肠道病毒、色度、总余氯）、肠道致病菌监测沙门氏菌及志贺菌 | 1次/季度 | 1个瞬时样 |
| 2 | 噪声 | 分院厂界 | 噪声 | 1次/季度 | 按相关标准要求 |