- 附件一 总院检测项目、检测频次及采样数量如下：

| 序号 | 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 检测频次 | 采样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废 水 | 总院废水总排口 | 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、氨氮、总汞、总铬、六价铬、总镉、总砷、总铅、总银、总α放射性、总β放射性、沙门氏菌、志贺菌 | 1次/季度 | 瞬时采样至少3个瞬时样 |
| 2 |  |  | 粪大肠菌群数 | 1次/月 |  |
| 3 |  |  | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 |  |
| 6 | 有组织废气 | 总院污水处理站排气口 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 1次/季度 | 按相关标准要求 |
| 7 | 无组织废气 | 总院污水处理站周边厂界 | 甲烷、氨、硫化氢、氯气、臭气浓度 | 1次/季度 |  |
| 8 | 污泥 | 总院污泥池 | 粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率 | 2次/年 | 1个样，采购方指定时间采样 |
| 9 | 噪声 | 总院厂界 | 噪声 | 1次/季度 | 按相关标准要求 |