附件2具体采购需求：

| 1 | 热敏打印纸 | 适用机型：热敏打印机；表面基材：有热敏涂层的平滑亮白纸；基本克重：67 g/m2  10% ISO536厚度：0.070mm 10% ISO534；粘胶剂：一种用于低温贴标的永久性的橡胶基胶黏剂；底纸：经超级砑光处理的白色格拉辛底纸；基本克重：50 g/m2  10% ISO536，厚度：0.049mm 10% ISO534；典型粘性值(N/25mm)：23℃,初始粘性(st,st)- FTM 9：10.0 23℃,20 分钟 90剥离粘性(st,st)- FTM 2：6.0 以上或撕裂23℃,24 小时 90剥离粘性(st,st)- FTM 2：7.0 以上或撕裂-25℃，20 分钟 90剥离粘性(st,st)- FTM 2：12.0 以上或撕裂最低贴标温度：-25C；贴标后 24H,使用温度范围：-50C ~ +60C粘胶剂表现性能：这是一种专门用于低温环境的永久性橡胶基胶粘剂。在诸多包装材料上均具有优异的表现性能。此粘胶剂符合 FDA 第 175.105 项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴签用途；幅面参数 80*90；打印清晰，不掉色，多重质检，防水防油，防刮擦，无需碳带，环保材质保存时效≥1年；现货供应，接到采购方订货通知后当日完成送货。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 热敏打印纸 | 适用机型：热敏打印机；表面基材：有热敏涂层的平滑亮白纸；基本克重：67 g/m2 10% ISO536；厚度：0.070mm10% ISO534；粘胶剂：一种用于低温贴标的永久性的橡胶基胶黏剂；底纸：经超级砑光处理的白色格拉辛底纸；基本克重：50 g/m2 10% ISO536；厚度：0.049mm  10% ISO534；典型粘性值(N/25mm)：23℃,初始粘性(st,st)- FTM 9：10.0；23℃,20 分钟 90剥离粘性(st,st)- FTM 2：6.0 以上或撕裂；23℃,24 小时 90剥离粘性(st,st)- FTM 2：7.0 以上或撕裂；-25℃，20 分钟 90剥离粘性(st,st)- FTM 2：12.0 以上或撕裂；最低贴标温度：-25C；贴标后 24H,使用温度范围：-50C ~ +60C；粘胶剂表现性能：这是一种专门用于低温环境的永久性橡胶基胶粘剂。在诸多包装材料上均具有优异的表现性能。此粘胶剂符合 FDA 第 175.105 项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴签用途；幅面参数 57*40；打印清晰，不掉色，多重质检，防水防油，防刮擦，无需碳带，环保材质保存时效≥1年；现货供应，接到采购方订货通知后当日完成送货。 |
| 3 | 不干胶标签 | 输液瓶用 表面基材：经超级哑光处理的半高光白色涂料纸。 基本克重： 80 g/mP2P ± 10% ISO536 厚 度： 0.072 mm ± 10% ISO534 粘胶剂：一种通用型永久性橡胶基粘胶剂。 底纸：经超级哑光处理的白色格拉辛底纸。 基本克重： 61 g/m2 ± 10% ISO536 厚 度： 0.055 mm ± 10% ISO534 典型粘性值 (N/25mm)：初始粘性(st,st)- FTM 9：17.0 或撕裂 20 分钟 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2：9.0 或撕裂 24 小时 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2：11.0 或撕裂 最低贴标温度：10°C 使用温度范围：-15°C ~ +65°C 粘胶剂表现性能：这是一种初始粘度与最终粘性都极高的粘胶剂。 在诸多包装材料上均具有优异的表现性能。 此粘胶剂符合 FDA 第 175.105 项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴签用途。 产品应在客户最终使用环境下进行测试并测试合格，以确认是否符合该使用环境的要求。 印刷及加工：经超级哑光处理的半高光表面，非常适合用于各种印刷工艺进行单色及彩色印刷。 应注意控制油墨的粘度，避免过粘的油墨造成涂层的脱落。 优异的纸张加工性能，适合轮转及平式的加工方式。适合烫金。 应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。对于精细条码打印，需要进行全面的打印测试评估。 储存期：在温度 23±2°C、相对湿度 50±5%的情况下，可储存一年。现货供应，接到采购方订货通知后当日完成送货。 |
| 4 | 防伪条码纸 | 采血管用 表面基材：经超级哑光处理的半高光白色涂料纸。 基本克重： 80 g/mP2P ± 10% ISO536 厚 度： 0.072 mm ± 10% ISO534 粘胶剂：一种通用型永久性橡胶基粘胶剂。 底纸：经超级哑光处理的白色格拉辛底纸。 基本克重： 61 g/m2 ± 10% ISO536 厚 度： 0.055 mm ± 10% ISO534 典型粘性值 (N/25mm)： 初始粘性(st,st)- FTM 9：17.0 或撕裂 20 分钟 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2：9.0 或撕裂 24 小时 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2：11.0 或撕裂 最低贴标温度：10°C 使用温度范围：-15°C ~ +65°C 粘胶剂表现性能：这是一种初始粘度与最终粘性都极高的粘胶剂。 在诸多包装材料上均具有优异的表现性能。 此粘胶剂符合 FDA 第 175.105 项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴签用途。 产品应在客户最终使用环境下进行测试并测试合格，以确认是否符合该使用环境的要求。 印刷及加工：经超级哑光处理的半高光表面，非常适合用于各种印刷工艺进行单色及彩色印刷。 应注意控制油墨的粘度，避免过粘的油墨造成涂层的脱落。 优异的纸张加工性能，适合轮转及平式的加工方式。适合烫金。 应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。对于精细条码打印，需要进行全面的打印测试评估。 储存期：在温度 23±2°C、相对湿度 50±5%的情况下，可储存一年。 现货供应，接到采购方订货通知后当日完成送货。 |
| 5 | 热敏打印纸 | 适用机型 热敏打印机，表面基材：有热敏涂层的平滑亮白纸；基本克重：67 g/m2  10% ISO536 厚度：0.070mm 10% ISO534；粘胶剂：一种用于低温贴标的永久性的橡胶基胶黏剂；底纸：经超级砑光处理的白色格拉辛底纸；基本克重：50 g/m2  10% ISO536；厚度：0.049mm  10% ISO534；典型粘性值(N/25mm)：23℃,初始粘性(st,st)- FTM 9：10.0 23℃,20 分钟 90剥离粘性(st,st)- FTM 2：6.0 以上或撕裂 23℃,24 小时 90剥离粘性(st,st)- FTM 2：7.0 以上或撕裂 -25℃，20 分钟 90剥离粘性(st,st)- FTM 2：12.0 以上或撕裂；最低贴标温度：-25C；贴标后 24H,使用温度范围：-50C ~ +60C 粘胶剂表现性能：这是一种专门用于低温环境的永久性橡胶基胶粘剂。在诸多包装材料上均具有优异的表现性能。此粘胶剂符合 FDA 第 175.105 项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴签用 途；幅面参数 81*70；打印清晰，不掉色，多重质检，防水防油，防刮擦，无需碳带，环保材质；保存时效≥1年现货供应，接到采购方订货通知后当日完成送货。 |