- 采购内容

| - 序号 | - 采购设备名称 | - 型 号 | - 数量 | - 预算（元） | - 供货期 | - 供货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 无磁七氟丙烷灭火器 | - 4kg | - 4具 | - 7200元 | - 15天 | - 呼伦贝尔市人民医院 |
| - 2 | - 七氟丙烷药剂 | - HFC-227ea | - 668kg | - 43420元 | - 15天 | - 呼伦贝尔市人民医院 |
| - 3 | - 柜式七氟丙烷灭火装置 | - GQQ90/2.5 | - 5套 | - 11000元 | - 15天 | - 呼伦贝尔市人民医院 |
| - 4 | - 柜式七氟丙烷灭火装置 | - GQQ100/2.5 | - 1套 | - 2500元 | - 15天 | - 呼伦贝尔市人民医院 |
| - 5 | - 柜式七氟丙烷灭火装置 | - GQQ150/2.5 | - 1套 | - 2500元 | - 15天 | - 呼伦贝尔市人民医院 |
| - 6 | - 远传模块 | - 平台需免费 | - 2套 | - 13000元 | - 15天 | - 呼伦贝尔市人民医院 |
| - 7 | - 气体灭火主机 | - 与医院主机兼容 | - 4套 | - 14400元 | - 15天 | - 呼伦贝尔市人民医院 |
| - 8 | - 气体灭火主机 | - 与医院主机兼容 | - 1套 | - 1600元 | - 15天 | - 呼伦贝尔市人民医院 |
| - 9 | - 放气勿入指示牌 | - 与医院主机兼容 | - 5只 | - 500元 | 15天 | - 呼伦贝尔市人民医院 |
| - 10 | - 声光警报器 | - 与医院主机兼容 | - 5只 | - 500元 | - 15天 | - 呼伦贝尔市人民医院 |
| - 11 | - 手动启停按钮 | - 与医院主机兼容 | - 5只 | - 500元 | - 15天 | - 呼伦贝尔市人民医院 |
| - 12 | - 放气勿入指示牌 | - 与医院主机兼容 | - 1只 | - 100元 | - 15天 | - 呼伦贝尔市人民医院 |
| - 13 | - 声光警报器 | - 与医院主机兼容 | - 1只 | - 100元 | - 15天 | - 呼伦贝尔市人民医院 |
| - 14 | - 手动启停按钮 | - 与医院主机兼容 | - 1只 | - 100元 | - 15天 | - 呼伦贝尔市人民医院 |
|  |  |  |  |  | - 合计金额：97420元 |  |