设备及气体安装部位明细表：

| - 序号 | - 采购设备名称 | - 型号规格 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 后勤保障楼（气瓶从门诊3层拆卸） |  |  |  |
| - 1 | - 气体灭火主机 | - 与医院主机兼容 | - 1套 |
| - 2 | - 放气勿入指示牌 | - 与医院主机兼容 | - 1只 |
| - 3 | - 声光警报器 | - 与医院主机兼容 | - 1只 |
| - 4 | - 手动启停按钮 | - 与医院主机兼容 | - 1只 |
| - 5 | - 远传模块 | - 与医院主机兼容，平台需免费 | - 1套 |
| - 行政地下配电室 |  |  |  |
| - 1 | - 七氟丙烷药剂 | - HFC-227ea | - 77kg |
| - 2 | - 柜式七氟丙烷灭火装置 | - GQQ90/2.5 | - 1套 |
| - 3 | - 气体灭火主机 | - 与医院主机兼容 | - 1套 |
| - 4 | - 放气勿入指示牌 | - 与医院主机兼容 | - 1只 |
| - 5 | - 声光警报器 | - 与医院主机兼容 | - 1只 |
| - 6 | - 手动启停按钮 | - 与医院主机兼容 | - 1只 |
| - 医技地下危险品库（主机从门诊3层拆卸） |  |  |  |
| - 1 | - 放气勿入指示牌 | - 与医院主机兼容 | - 1只 |
| - 2 | - 声光警报器 | - 与医院主机兼容 | - 1只 |
| - 3 | - 手动启停按钮 | - 与医院主机兼容 | - 1只 |
| - 内科楼10层网络机房 |  |  |  |
| - 1 | - 七氟丙烷药剂 | - HFC-227ea | - 96kg |
| - 2 | - 柜式七氟丙烷灭火装置 | - GQQ100/2.5 | - 1套 |
| - 3 | - 气体灭火主机 | - 与医院主机兼容 | - 1套 |
| - 4 | - 放气勿入指示牌 | - 与医院主机兼容 | - 1只 |
| - 5 | - 声光警报器 | - 与医院主机兼容 | - 1只 |
| - 6 | - 手动启停按钮 | - 与医院主机兼容 | - 1只 |
| - 内科地下配电室 |  |  |  |
| - 1 | - 七氟丙烷药剂 | - HFC-227ea | - 135kg |
| - 2 | - 柜式七氟丙烷灭火装置 | - GQQ150/2.5 | - 1套 |
| - 3 | - 气体灭火主机 | - 与医院主机兼容 | - 1套 |
| - 4 | - 放气勿入指示牌 | - 与医院主机兼容 | - 1只 |
| - 5 | - 声光警报器 | - 与医院主机兼容 | - 1只 |
| - 6 | - 手动启停按钮 | - 与医院主机兼容 | - 1只 |
| - 肿瘤中心配电室 |  |  |  |
| - 1 | - 七氟丙烷药剂 | - HFC-227ea | - 360kg |
| - 2 | - 柜式七氟丙烷灭火装置 | - GQQ90/2.5 | - 4套 |
| - 3 | - 气体灭火主机 | - 与医院主机兼容 | - 1套 |
| - 4 | - 放气勿入指示牌 | - 与医院主机兼容 | - 1只 |
| - 5 | - 声光警报器 | - 与医院主机兼容 | - 1只 |
| - 6 | - 手动启停按钮 | - 与医院主机兼容 | - 1只 |
| - 东院区消防主机（EI8000W） |  |  |  |
| - 1 | - 远传模块 | - 与医院主机兼容，平台需免费。 | - 1套 |
| - 食堂消防主机(WANLIN-LORA868D) |  |  |  |
| - 1 | - 仅调试节入平台 | - 平台需免费。 | - 1处 |