## Sheet1
呼伦贝尔市人民医院制氧机房装饰清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量
1 | 甲级防火门 | 2000*2600mm，新砌筑墙体安装 | 樘 | 1
2 | 甲级防火门 | 拆除木门，更换防火门860*2420mm， 门洞口清扫，安装防火门，原洞口抹灰，刮腻子，乳胶漆，墙体厚度200mm | 樘 | 1
3 | 甲级防火门 | 拆除木门，更换防火门1280*2400mm 门洞口清扫，安装防火门，原洞口抹灰，刮腻子，乳胶漆，墙体厚度200mm | 樘 | 1
4 | 甲级防火门 | 拆除木门，更换防火门1560*880mm 门洞口清扫，安装防火门，原洞口抹灰，刮腻子，乳胶漆，墙体厚度200mm | 樘 | 3
5 | 甲级防火门 | 拆除木门，更换防火门1680*1070mm 门洞口清扫，安装防火门，原洞口抹灰，刮腻子，乳胶漆，墙体厚度200mm | 樘 | 1
6 | 阁楼拆除与加固 | 钢制阁楼（隔层走廊） | 平方米 | 10
7 | 隔层地面更换 | 拆除原有15mm厚木工板面层，地面，更换花纹钢板（A级防火）地面，原隔层一走廊为钢制焊接骨架，木工板全包装饰，需拆除更换更换花纹钢板（A级防火） | 平方米 | 44.5
8 | 防爆风机 | 轴流式风机0.37KW,外径370mm（墙面打孔安装），墙面开孔需考虑外挂墙面石材 | 个 | 1
9 | 实芯隔墙砌筑 | 10.7m*5m*240mm,含墙面抹灰，刮腻子，乳胶漆 | 平方米 | 53.5
10 | 防爆灯 | 吸顶防爆灯 | 个 | 12
11 | 防爆开关 | 防爆开关 | 个 | 3
12 | 电缆线 | WDZ-YJY3*150+2*70（电缆沟内敷设）2套终端头 | 米 | 260
13 | 通风口 | 800*600mm防火铝合金百叶通风口 | 个 | 4
14 | 排风口 | 1000*800mm防火铝合金百叶通风口 | 个 | 2
15 | 设备底座（C30） | 1800*1800*250mm | 个 | 2
16 | 设备底座（C30） | 1400*1400*250mm | 个 | 2
17 | 设备底座（C30） | 1832*1249*250mm | 个 | 2
18 | 设备底座（C30） | 957*438*250mm | 个 | 2
19 | 设备底座（C30） | 1690*900*250mm | 个 | 2
20 | 吊顶更换 | 拆除矿棉板吊顶，换成轻钢龙骨铝扣板600*600mm吊顶，1.0厚铝扣板 | 平方米 | 125
21 | 更换甲级防火窗 | 拆普通窗换防火窗830*1590mm，窗户拆除时需拆掉窗台板1100mm*465mm*20，新装防火窗需要重新安装窗台板及窗户洞口抹灰，刮腻子，乳胶漆，窗户外侧打胶防水处理。 | 套 | 8
22 | (原有暗装)电箱移位 | 移到楼梯间；650*470*180mm,7回路，带电表 原电箱为土建墙壁暗装，新装位置需重新开洞口，原洞口需封堵，抹灰，刮腻子，乳胶漆，所有回路电线需重新连接，洞口：600*420*180mm | 套 | 1
23 | 墙面隔音 | 采用轻钢龙骨，采用50mm高密度吸音玻璃棉，面层采用密孔铝合金扣板 | 平方米 | 211.5
24 | 垃圾清运 | 拆除后产生的所有垃圾，清运至院外 | 车 | 2
注：所有拆除都是保护性拆除，拆下的门窗需运到医院库房。